锻件超声波检测实践操作试卷

姓名：         身份证号码：                     报考级别：

| 试 件 编 号 |  |  | 规 格 尺 寸 |  | 试 件 材 质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号/编号 |  |  | 探 头 规 格 |  | 参考试块 |  |
| 耦 合 剂 |  |  | 检 测 方 法 |  | 检测灵敏度 |  |
| 检 查 范 围 |  |  | 检 测 标 准 |  | 评 定 依 据 |  |
| 示 意 图 | 简图及定位坐标： |  |  |  |  |  |
| 检 计 测 算 步 过 骤 程 和 | 1、按比例调整检测所需的线性范围； 2、把底波调整到荧光屏的80%高度，记录此时的仪器读数A（ ）dB； 3、根据考试要求计算探测缺陷所需的检测灵敏度： ΔdB=20Log（πΦ2/2λXf）（XB/Xf） 4、调整探伤灵敏度：A+ΔdB=B（仪器此时的dB数）( )dB 5、扫查缺陷定位缺陷位置Xf（仪器上显示的缺陷位置）将缺陷波高调整到80%高度，记下此时的仪器读数C( )dB； 6、根据公式计算缺陷当量： Φf=Φ基准·（Xf/X基准）·10ΔdB/40 |  |  |  |  |  |

| 扫查方式 | 缺陷 编号 | 缺 陷 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X mm | Y mm | 深度 mm | 缺陷当量 | 底波 降低量 | 长度 mm | 面积 mm2 | 等级评定 |  |

检  测  结  果